Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов

За 2023 год производственной лабораторией МП «Водоканал» на территории городского поселения отобрано 395 проб питьевой воды. В том числе 197 проб на водозаборных сооружениях и 198 проб в распределительной сети. За 1 квартал 2024 года отобрано 72 пробы воды, 38 проб на водозаборных сооружениях и 72 пробы в распределительной сети. По результатам контроля превышений гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, физико-химическим, радиологическим и микробиологическим показателям не выявлено.

Ежегодно, согласно графику, производится чистка и дезинфекция водонапорных башен, расположенных на территории городского поселения. 	В 2024 году чистка и дезинфекция водонапорных башен в Красносельском городском поселении запланирована на сентябрь.

В 2023 году внепланово выполнены ремонтные работы сети холодного водоснабжения в п. Красносельском по ул. Почтовой протяженностью 25 метров, по ул. Шоссейной 100 метров, по ул. Красной 100 метров. За счет субсидий, предоставленных МО Гулькевичского района были выполнены работы по замене сетей холодного водоснабжения по ул. Шоссейной протяженностью 1441 метров и по пер. Советскому 110 метров. Промыто в течение года 9750 метров водопроводных сетей.